## Plan1
Função | Endereço (manual) | Endereço (Real) | Observações
Controle (Local/remoto) | 1 | OK
Estado de habilitado | 2 | OK
Alarme geral | 5 | OK
ON/OFF | 8 |  | Ligado
Modo | 11 | OK
Set point | 12 | OK | O valor no registrador é em °F
Capacidade | 13 | OK
Status | 15 | OK
Temperatura da água | 17 | OK | O valor no registrador é em °F
Ano | 309 | OK
Mês | 310 | OK
Data | 311 | OK
Dia | 312 | OK
Hora | 313 | OK
Minuto | 314 | OK
Segundo | 315 | OK
Capacidade circtuito 2 | 1800 | OK
Status circuito 2 | 1812 | OK
Capacidade circtuito 1 | 1840 | OK
Status circuito 1 | 1852 | OK