ROTEIRO DE PROCEDIMENTO PARA TESTES NO CHILLER

- Acesso ao equipamento

- Verificar se o equipamento tem função de acesso remoto para poder escrever os parâmetros solicitados do cliente

- Verificar (ainda no instituto) quais devices são de escrita ou leitura

- Validar se estou comunicando normalmente com o equipamento, sem ruídos de informações (preparar um keep alive ou apenas uns dos bits especiais da comunicação)

- Upload do programa carregado no PLC

- Validação dos devices

- Status – D15

- Control source – D1

- Enabled status – D2

- Unit Mode – D11

- Set point active – D12

- Capacity unit – D13

- Evap LWT – D17

- Status circuit 1 – D1852

- Capacity circuit 1 – D1840

- Status circuit 2 – D1812

- Capacity circuit 2 – D1800

- Alarme geral – D5

- Informações de data e hora:

- On/off equipamento

- Caso os parâmetros não forem os mesmos que estão tabelados no manual, sinalizar para verificar outras tabelas